## Probe Graphs
Eddy Probe Calibration
|  |  | Deviation from | 5% of |  | Installed Location:
| Range in |  | a Straight Line | 200 mv/mil
| Mils | Voltage | (-0.2 to 0.2) | (0.95 to 1.05) | Probe:
Model No:
| 0 |  | -10 | NA | Serial No.:
| 5 |  | -9 | 0 | Length:
| 10 |  | -8 | 0
| 15 |  | -7 | 0 | Ext. Cable:
| 20 |  | -6 | 0
| 25 |  | -5 | 0 | Model No.:
| 30 |  | -4 | 0
| 35 |  | -3 | 0 | Serial No.:
| 40 |  | -2 | 0
| 45 |  | -1 | 0 | Driver:
| 50 |  | 0 | 0
| 55 |  | 1 | 0 | Model No.:
| 60 |  | 2 | 0
| 65 |  | 3 | 0 | Serial No.:
| 70 |  | 4 | 0
| 75 |  | 5 | 0 | Resistance:
| 80 |  | 6 | 0
| 85 |  | 7 | 0 | Probe Alone:
| 90 |  | 8 | 0
| 95 |  | 9 | 0 | Probe & Cable:
| 100 |  | 10 | 0
| 105 |  | 11 | 0 | Voltage:
| 110 |  | 12 | 0 | Supply Voltage:
Open Voltage:
|  | Sensitivity= | 0 | mV/mil
Calibration per API 670, Third Edition, Section 2